# Опросный лист на когенерационную установку на базе газопоршневых двигателей

Общие данные:

| Наименование Вашей организации |  |
| --- | --- |
| Направления деятельности Вашей организации |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Контактные данные (телефон, факс, e-mail) |  |
| Наименование проектной организации (если имеется) |  |
| Название объекта (местонахождение) или наименование конечного заказчика |  |
| Статус проекта | □ Изучение □ Планирование бюджета □ Проектирование □ Планирование закупок оборудования / выполнения работ □ Реализация |
| Необходимые услуги | □ Проектирование □ Поставка основного оборудования □ Монтажные работы, поставка дополнительного оборудования и материалов □ Пусконаладочные работы □ Сервисное обслуживание |
| Источник информации о компании РМГаз | □ Рекомендации партнеров □ Интернет-сайт □ Яндекс-реклама □ Google-реклама □ Выставка □ Рекомендация завода-изготовителя оборудования □ Прочие источники (указать): __________________ ____________________________________________ |

Энергоблок:

| Общая часть: |  |
| --- | --- |
| Высота над уровнем моря | ______ м |
| Максимальная / минимальная температура наружного воздуха в регионе | макс:____ °С / мин:____ °С |
| Уровень шума, дБ (А)/ удаление, м | ______ дБ (А)/ _____м |
| Вид топлива | □ Природный газ; ‪ □ Биогаз; □ Попутный нефтяной газ; □ Сжиженный газ; □ Шахтный; □ Другой газ (приложить анализ). |
| Конструктивное исполнение | □ Открытое (для монтажа внутри здания энергоблока). При наличие существующего здания предоставить его характеристики □ Контейнерное |
| Необходимость ГРУ | □ Новое (предусмотреть в ТКП); □ Существующая ГРУ. Давление газа на выходе из ГРУ:______ бар; |
| Необходимость дымовой трубы | □ Новая (предусмотреть в ТКП): высота:______ м □ Существующая: высота: ______м ; количество газоходов: ______шт; диаметр внутренний:_________мм. ‪ |
| Необходимость учета расходов | □ Электричества; □ Газа; □ Тепловой энергии; □ Пара; |
| Электрическая часть: |  |
| Необходимая электрическая мощность Предоставить график нагрузок! | ________ кВт |
| Напряжение | ________ В |
| Режим работы установки | □ Постоянный источник питания □ Аварийный источник питания |
| Время непрерывной работы установки (в сутки) | ______ час |
| Режим эксплуатации | □ параллельно с сетью □ автономный |
| Наличие электросети 0,4 кВ для подключения вспомогательных приводов | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Минимальная потребляемая мощность | _________ кВт |
| Самые мощные потребители электроэнергии (наименование: мощность) | □ ________________________________: _______ кВт □ ________________________________: _______ кВт □ ________________________________: _______ кВт |
| Тепловая часть: |  |
| Тепловая нагрузка, кВт Предоставить график нагрузок! | _________ кВт |
| Распределение тепловой нагрузки | □ Система отопления: ____________________ кВт □ Система вентиляции: ___________________ кВт □ Система горячего водоснабжения: ________ кВт □ Прочие потребители: ___________________ кВт |
| Рабочее избыточное давление в системе отопления | _____ бар |
| Температурный график (прямая / обратная) | _____ °С / _____°С |
| Паровая часть: |  |
| Потребность в паре Предоставить график нагрузок! | ______ тн./час |
| Рабочее избыточное давление пара | ______ бар |
| Характеристика пара | □ Насыщенный □ Перегретый. Температура пара: ____ (C |
| Количество возвращаемого конденсата, % от общей паропроизводительности | ____ % |
| Система водоподготовки | □ Существующая (действующая котельная); ‪□ Новая (предусмотреть в технико-коммерческом предложении) |
| Дополнительные пожелания |  |